| # MO IOUs* Capacity Reserves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * IOU - Investor Owned Utility (AmerenUE, KCPL, Empire, & UtiliCorp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Existing Capacity |  |  |  |  |  |
| Generation | 14,125 | 14,249 | 14,442 | 14,460 | 14,460 |
| Net Purchases | 2,082 | 1,660 | 1,668 | 1,677 | 776 |
| Capacity Available | 16,207 | 15,909 | 16,110 | 16,137 | 15,236 |
| Forecasted Peaks with DSM | 14,021 | 14,249 | 14,446 | 14,709 | 14,991 |
| Required Reserves | 2,023 | 2,451 | 2,482 | 2,524 | 2,570 |
| Capacity Required | 16,044 | 16,700 | 16,928 | 17,233 | 17,561 |
| Excess (Shortage) Capacity | 163 | (791) | (818) | (1,096) | (2,325) |
| Note - Figures do not reflect existing capacity owned by non-regulated affiliates of Missouri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| utilities except when this capacity is contractually committed to serving regulated load. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: Energy Policy Task Force Presentation June15, 2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| By Ryan Kind - Chief Energy Economist, Missouri Office of Public Counsel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schedule 1