Direct Testimony

ER-2002-424 (Empire District Electric Company)

ER-2004-0034 (Aquila Networks)

Rebuttal Testimony

ER-2004-0034 (Aquila Networks)

Cross-Surrebuttal

EO-2004-0108 (Ameren)

|  | Rate RG | Rate CB | Rate SH | Rate TEB | Rate GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month | Difference (kWh) | Difference (kWh) | Difference (kWh) | Difference (kWh) | Difference (kWh) |
| January | -767,820 | -22,521 | 25,160 | 126,660 | -39,661 |
| February | -7,523,827 | -746,416 | -357,012 | -845,820 | -418,683 |
| March | -5,642,896 | -614,863 | -298,121 | -764,881 | -250,472 |
| April | 655,483 | -23,626 | -21,215 | -62,340 | -292,246 |
| May | 3,504,267 | 273,513 | -771 | 74,670 | 132,895 |
| June | 11,274,232 | 1,587,323 | 224,997 | 890,154 | 2,166,402 |
| July | 8,374,543 | 1,322,176 | 217,814 | 970,237 | 1,461,928 |
| August | -8,462,205 | -1,117,951 | -157,869 | -621,045 | -1,350,966 |
| September | 2,577,617 | 861,401 | 15,452 | 216,571 | 733,287 |
| October | 8,026,272 | 1,402,149 | 193,352 | 955,492 | 1,043,315 |
| November | 4,233,451 | 492,622 | 81,340 | 270,797 | -86,319 |
| December | 5,850,387 | 591,289 | 247,980 | 733,556 | 330,370 |
| Total | 22,099,504 | 4,005,096 | 171,107 | 1,944,051 | 3,429,850 |
| Days Adj. | -15,231,763 | -422,674 | -60,592 | -979,247 | -2,130,158 |

Schedule 3

|  | Monthly Usage (MWh) |  |  |  | Monthly Peaks (MW) |  |  |  | Load Factor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month | Actual | Normal | Adj | % Adj | Actual | Normal | Wthr Adj | % Adj | Actual | Normal |
| Jan-03 | 478,676 | 475,482 | -3,194 | -0.67% | 987 | 975 | -12 | -1.20% | 0.65 | 0.66 |
| Feb-03 | 412,229 | 407,760 | -4,469 | -1.08% | 865 | 862 | -3 | -0.32% | 0.71 | 0.70 |
| Mar-03 | 390,308 | 394,600 | 4,292 | 1.10% | 806 | 794 | -12 | -1.46% | 0.65 | 0.67 |
| Apr-03 | 340,700 | 346,197 | 5,497 | 1.61% | 697 | 670 | -27 | -3.94% | 0.68 | 0.72 |
| May-03 | 350,436 | 366,488 | 16,052 | 4.58% | 736 | 756 | 20 | 2.72% | 0.64 | 0.65 |
| Jun-03 | 394,672 | 435,096 | 40,424 | 10.24% | 931 | 963 | 32 | 3.46% | 0.59 | 0.63 |
| Jul-03 | 514,874 | 523,932 | 9,058 | 1.76% | 1,019 | 1,022 | 3 | 0.26% | 0.68 | 0.69 |
| Aug-03 | 520,004 | 508,712 | -11,292 | -2.17% | 1,041 | 1,038 | -3 | -0.31% | 0.67 | 0.66 |
| Sep-03 | 370,124 | 403,711 | 33,587 | 9.07% | 813 | 951 | 138 | 17.00% | 0.63 | 0.59 |
| Oct-03 | 354,735 | 368,678 | 13,943 | 3.93% | 613 | 676 | 63 | 10.35% | 0.78 | 0.73 |
| Nov-03 | 375,913 | 392,228 | 16,315 | 4.34% | 754 | 801 | 47 | 6.18% | 0.69 | 0.68 |
| Dec-03 | 447,804 | 469,894 | 22,090 | 4.93% | 849 | 984 | 135 | 15.87% | 0.71 | 0.64 |
| Annual | 4,950,475 | 5,092,778 | 142,303 | 2.87% | 1,041 | 1,038 | -3 | -0.31% | 0.54 | 0.56 |
| Summer | 1,799,674 | 1,871,451 | 71,777 | 3.99% | 1,041 | 1,038 | -3 | -0.31% | 0.59 | 0.62 |
| Other | 3,150,801 | 3,221,326 | 70,525 | 2.24% | 987 | 984 | -3 | -0.33% | 0.55 | 0.56 |

EO-87-175

EO-90-101

EO-90-138

ER-93-37

ER-93-41

EO-93-351

ER-94-163

ER-94-174

ER-95-279

ER-97-81

EM-97-575

ER-2004-0034

EM-2000-292

ER-2001-299

ER-2001-672

EC-2002-1

ER-2002-424

ER-2004-0570