| ## Aquila Networks MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net System Load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normalized for 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER-2004-0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monthly Usage (MWh) |  |  |  |  | Monthly Peaks (MW) |  |  |  |  | Load Factor |  |
| Month | Actual | Normal |  | Adj | % Adj | Actual | Normal | Adj |  | % Adj | Actual | Normal |
| Jan-02 | 445,500 | 501,878 |  | 56,378 | 12.65% | 836 | 943 | 108 |  | 12.90% | 0.72 | 0.72 |
| Feb-02 | 390,630 | 432,142 |  | 41,511 | 10.63% | 833 | 909 | 77 |  | 9.19% | 0.70 | 0.71 |
| Mar-02 | 420,539 | 430,459 |  | 9,920 | 2.36% | 795 | 811 | 15 |  | 1.92% | 0.71 | 0.71 |
| Apr-02 | 381,017 | 393,721 |  | 12,704 | 3.33% | 784 | 722 | -62 |  | -7.97% | 0.67 | 0.76 |
| May-02 | 402,515 | 432,111 |  | 29,596 | 7.35% | 1,056 | 1,067 | 11 |  | 1.06% | 0.51 | 0.54 |
| Jun-02 | 547,311 | 542,276 |  | -5,034 | -0.92% | 1,193 | 1,201 | 8 |  | 0.69% | 0.64 | 0.63 |
| Jul-02 | 641,669 | 635,732 |  | -5,937 | -0.93% | 1,297 | 1,339 | 42 |  | 3.24% | 0.67 | 0.64 |
| Aug-02 | 609,780 | 612,654 |  | 2,874 | 0.47% | 1,309 | 1,327 | 18 |  | 1.36% | 0.63 | 0.62 |
| Sep-02 | 504,070 | 483,320 |  | -20,750 | -4.12% | 1,238 | 1,232 | -7 |  | -0.53% | 0.57 | 0.55 |
| Oct-02 | 411,260 | 422,299 |  | 11,039 | 2.68% | 1,031 | 933 | -98 |  | -9.50% | 0.54 | 0.61 |
| Nov-02 | 408,291 | 424,437 |  | 16,145 | 3.95% | 763 | 803 | 40 |  | 5.20% | 0.74 | 0.73 |
| Dec-02 | 456,213 | 499,887 |  | 43,674 | 9.57% | 837 | 910 | 73 |  | 8.70% | 0.73 | 0.74 |
| Annual | 5,618,797 | 5,810,916 |  | 192,119 | 3.42% | 1,309 | 1,339 | 30 |  | 2.29% | 0.49 | 0.50 |
| Summer | 2,302,831 | 2,273,982 |  | -28,848 | -1.25% | 1,309 | 1,339 | 30 |  | 2.29% | 0.60 | 0.58 |
| Other | 3,315,966 | 3,536,933 |  | 220,967 | 6.66% | 1,056 | 1,067 | 11 |  | 1.06% | 0.54 | 0.57 |

Schedule 1