| Aquila Networks MPS |
| --- |
| Net System Load |
| Normalized for 2002 |
| ER-2004-0034 |
|  | Monthly Usage (MWh) | Monthly Peaks (MW) | Load Factor |
| Month | Actual | Normal | Adj | % Adj | Actual | Normal | Adj | % Adj | Actual | Normal |
| Jan-02 | 445,500 | 501,878 | 56,378 | 12.65% | 836 | 943 | 108 | 12.90% | 0.72 | 0.72 |
| Feb-02 | 390,630 | 432,142 | 41,511 | 10.63% | 833 | 909 | 77 | 9.19% | 0.70 | 0.71 |
| Mar-02 | 420,539 | 430,459 | 9,920 | 2.36% | 795 | 811 | 15 | 1.92% | 0.71 | 0.71 |
| Apr-02 | 381,017 | 393,721 | 12,704 | 3.33% | 784 | 722 | -62 | -7.97% | 0.67 | 0.76 |
| May-02 | 402,515 | 432,111 | 29,596 | 7.35% | 1,056 | 1,067 | 11 | 1.06% | 0.51 | 0.54 |
| Jun-02 | 547,311 | 542,276 | -5,034 | -0.92% | 1,193 | 1,201 | 8 | 0.69% | 0.64 | 0.63 |
| Jul-02 | 641,669 | 635,732 | -5,937 | -0.93% | 1,297 | 1,339 | 42 | 3.24% | 0.67 | 0.64 |
| Aug-02 | 609,780 | 612,654 | 2,874 | 0.47% | 1,309 | 1,327 | 18 | 1.36% | 0.63 | 0.62 |
| Sep-02 | 504,070 | 483,320 | -20,750 | -4.12% | 1,238 | 1,232 | -7 | -0.53% | 0.57 | 0.55 |
| Oct-02 | 411,260 | 422,299 | 11,039 | 2.68% | 1,031 | 933 | -98 | -9.50% | 0.54 | 0.61 |
| Nov-02 | 408,291 | 424,437 | 16,145 | 3.95% | 763 | 803 | 40 | 5.20% | 0.74 | 0.73 |
| Dec-02 | 456,213 | 499,887 | 43,674 | 9.57% | 837 | 910 | 73 | 8.70% | 0.73 | 0.74 |
| Annual | 5,618,797 | 5,810,916 | 192,119 | 3.42% | 1,309 | 1,339 | 30 | 2.29% | 0.49 | 0.50 |
| Summer | 2,302,831 | 2,273,982 | -28,848 | -1.25% | 1,309 | 1,339 | 30 | 2.29% | 0.60 | 0.58 |
| Other | 3,315,966 | 3,536,933 | 220,967 | 6.66% | 1,056 | 1,067 | 11 | 1.06% | 0.54 | 0.57 |

# Text boxes

Schedule 1